План работ на 2012 год по каждому дому согласно перечню.

Меры по снижению расходов.

Перечень многоквартирных домов,

находящихся в управлении  ООО "Ремонтно-эксплуатационное управление № 1" по состоянию на  10.01.2012

Адрес

КАРЛА МАРКСА 158,160,162,166,168,176,178.

КРАСНЫХ ПАРТИЗАН 57.

План работ Карла Маркса 158

| № п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения | Единица измерения | Карла Маркса 158 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5109,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |  |  |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание | постоянно |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |  |  |
| 6 | Дератизация | ежемесячно |  |  |
| 7 | Дезинсекция, дезинфекция | 1 раз в год |  |  |
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
| 11 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 12 | Заделка чердачных, подвальных окон фанерой | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 13 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости | брусок |  |
| 14 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 15 | Установка дверных полотен | по мере необходимости | полотно |  |
| 16 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 17 | Замена оконных блоков в подъезде | по дефектной ведомости | м2 |  |
| 18 | Ремонт оконных створок | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| 19 | Смена дверных приборов, петли | по объему в дефектной ведомости | пара |  |
| 20 | Смена дверных приборов, пружин | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| КРОВЛЯ |
| 21 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 22 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | по мере необходимости | 10 м |  |
| 23 | Смена существующего руллонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов | по мере необходимости | 100 м2 |  |
| 24 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 25 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| СТЕНЫ |
| 26 | Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий самоклеющей ленгтой ГЕРЛЕН | по объему в дефектной ведомости | 10м |  |
| ПОЛЫ |
| 27 | Задкелка выбоин в полах цементных , м2, площадью 0,25 м2 | по объему в дефектной ведомости | 1 место |  |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 28 | Ремонт мест общего пользования | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 29 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ПЕРЕГОРОДКИ |
| 30 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| 31 | Ремонт стен, облицованных гипсокартоном | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 35 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 36 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 37 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 38 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 39 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 40 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 41 | Перегрупировка с отсоединением т и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 8-ми кг. | по мере необходимости | радиат. |  |
| 42 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних (без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 43 | Добавление секций радиаторов одной или двух средних(без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов, весом до 80 кг внутри здания | по мере необходимости | прибор |  |
| 45 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 2 раза в год | 1000 м3 |  |
| 46 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | по мере необходимости | прибор |  |
| 47 | Проверка на прогрев отопительных приборов | по мере необходимости | прибор |  |
| 48 | Смена пробко-спускных кранов | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 49 | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 50 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год | 1 элев. |  |
| 51 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 53 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | 100 м |  |
| 54 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год | 1 шт |  |
| 55 | Очистка канализационной сети | по мере необходимости | 1 м |  |
| 56 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 57 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 58 | Смена запорной арматуры диаметром до 32 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 59 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 61 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 62 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 63 | Смена внутренних трубопрововодов из чугунных каналилизациых труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 64 | Ремонт внутренних трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 место |  |
| 65 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости | 1 м |  |
| 66 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 67 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости | 10шт |  |
| 68 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости | м |  |
| 69 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости | шт |  |
| 70 | Смена выключателей | по мере необходимости | шт |  |
| 71 | Смена плавкой вставки | по мере необходимости | шт |  |
| 72 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета стоимости материала) | 2 раза в год | шт |  |
| 73 | Ремонт групповых электрощитков на л/клетке | по мере необходимости | шт |  |
| 74 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно | шт |  |
| 75 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | 1 раз в год | шт |  |
| 76 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости | шт |  |
| 77 | Смена кабеля 2-4 жильного сечением жилы до 16 мм2 | по объему в дефектной ведомости | 100 м |  |
| ОСМОТРЫ |
| 78 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 100лест. |  |
| 79 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 4 раза в год | 1000 м2 |  |
| 80 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год | 100шт |  |
| 81 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 82 | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 83 | Осмотр каменных конструкций | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 84 | Осмотр системы отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 85 | Осмотр водопровода, канализации, отопления в квартирах | 2 раза в год | 100 кв. |  |
| 86 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год | 100 м3 |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
| 87 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования до 2-го этажа | 3 раза в неделю | 100 м2 |  |
| 88 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно | м2 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
| 89 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 90 | Подметание территории 1 класса без покрытий | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 91 | Уборка газонов | 2 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 92 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период | 1000 м2 |  |
| 93 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток | 100 м2 |  |
| 94 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 95 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 96 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
| 97 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 98 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 99 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок | 1 раз в две недели | 1000 м2 |  |
| 100 | Зимняя уборка газонов | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 101 | Подметание песка, оставшегося после зимней наледи | по мере необходимости | 1000 м2 |  |
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
| 102 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-713 | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 103 | Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, КО -713 | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 104 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| 105 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 106 | Погрузка, разгрузка металлолома, строительного мусора, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| 107 | Валка деревьев в городских условиях диаметром более 300 мм | по мере необходимости | м3 |  |

План работ Карла Маркса 160

| № п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения | Единица измерения | Карла Маркса 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5767,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |  |  |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание | постоянно |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |  |  |
| 6 | Дератизация | ежемесячно |  |  |
| 7 | Дезинсекция, дезинфекция | 1 раз в год |  |  |
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
| 11 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 12 | Заделка чердачных, подвальных окон фанерой | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 13 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости | брусок |  |
| 14 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 15 | Установка дверных полотен | по мере необходимости | полотно |  |
| 16 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 17 | Замена оконных блоков в подъезде | по дефектной ведомости | м2 |  |
| 18 | Ремонт оконных створок | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| 19 | Смена дверных приборов, петли | по объему в дефектной ведомости | пара |  |
| 20 | Смена дверных приборов, пружин | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| КРОВЛЯ |
| 21 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 22 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | по мере необходимости | 10 м |  |
| 23 | Смена существующего руллонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов | по мере необходимости | 100 м2 |  |
| 24 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 25 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| СТЕНЫ |
| 26 | Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий самоклеющей ленгтой ГЕРЛЕН | по объему в дефектной ведомости | 10м |  |
| ПОЛЫ |
| 27 | Задкелка выбоин в полах цементных , м2, площадью 0,25 м2 | по объему в дефектной ведомости | 1 место |  |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 28 | Ремонт мест общего пользования | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 29 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ПЕРЕГОРОДКИ |
| 30 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| 31 | Ремонт стен, облицованных гипсокартоном | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 35 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 36 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 37 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 38 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 39 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 40 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 41 | Перегрупировка с отсоединением т и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 8-ми кг. | по мере необходимости | радиат. |  |
| 42 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних (без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 43 | Добавление секций радиаторов одной или двух средних(без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов, весом до 80 кг внутри здания | по мере необходимости | прибор |  |
| 45 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 2 раза в год | 1000 м3 |  |
| 46 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | по мере необходимости | прибор |  |
| 47 | Проверка на прогрев отопительных приборов | по мере необходимости | прибор |  |
| 48 | Смена пробко-спускных кранов | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 49 | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 50 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год | 1 элев. |  |
| 51 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 53 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | 100 м |  |
| 54 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год | 1 шт |  |
| 55 | Очистка канализационной сети | по мере необходимости | 1 м |  |
| 56 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 57 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 58 | Смена запорной арматуры диаметром до 32 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 59 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 61 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 62 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 63 | Смена внутренних трубопрововодов из чугунных каналилизациых труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 64 | Ремонт внутренних трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 место |  |
| 65 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости | 1 м |  |
| 66 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 67 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости | 10шт |  |
| 68 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости | м |  |
| 69 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости | шт |  |
| 70 | Смена выключателей | по мере необходимости | шт |  |
| 71 | Смена плавкой вставки | по мере необходимости | шт |  |
| 72 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета стоимости материала) | 2 раза в год | шт |  |
| 73 | Ремонт групповых электрощитков на л/клетке | по мере необходимости | шт |  |
| 74 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно | шт |  |
| 75 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | 1 раз в год | шт |  |
| 76 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости | шт |  |
| 77 | Смена кабеля 2-4 жильного сечением жилы до 16 мм2 | по объему в дефектной ведомости | 100 м |  |
| 78 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 100лест. |  |
| 79 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 4 раза в год | 1000 м2 |  |
| 80 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год | 100шт |  |
| 81 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 82 | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 83 | Осмотр каменных конструкций | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 84 | Осмотр системы отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 85 | Осмотр водопровода, канализации, отопления в квартирах | 2 раза в год | 100 кв. |  |
| 86 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год | 100 м3 |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
| 87 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования до 2-го этажа | 3 раза в неделю | 100 м2 |  |
| 88 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно | м2 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
| 89 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 90 | Подметание территории 1 класса без покрытий | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 91 | Уборка газонов | 2 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 92 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период | 1000 м2 |  |
| 93 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток | 100 м2 |  |
| 94 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 95 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 96 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
| 97 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 98 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 99 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок | 1 раз в две недели | 1000 м2 |  |
| 100 | Зимняя уборка газонов | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 101 | Подметание песка, оставшегося после зимней наледи | по мере необходимости | 1000 м2 |  |
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
| 102 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-713 | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 103 | Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, КО -713 | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 104 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| 105 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 106 | Погрузка, разгрузка металлолома, строительного мусора, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| 107 | Валка деревьев в городских условиях диаметром более 300 мм | по мере необходимости | м3 |  |

План работ Карла Маркса 162

| № п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения | Единица измерения | Карла Маркса 162 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3202,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |  |  |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание | постоянно |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |  |  |
| 6 | Дератизация | ежемесячно |  |  |
| 7 | Дезинсекция, дезинфекция | 1 раз в год |  |  |
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
| 11 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 12 | Заделка чердачных, подвальных окон фанерой | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 13 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости | брусок |  |
| 14 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 15 | Установка дверных полотен | по мере необходимости | полотно |  |
| 16 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 17 | Замена оконных блоков в подъезде | по дефектной ведомости | м2 |  |
| 18 | Ремонт оконных створок | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| 19 | Смена дверных приборов, петли | по объему в дефектной ведомости | пара |  |
| 20 | Смена дверных приборов, пружин | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| КРОВЛЯ |
| 21 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 22 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | по мере необходимости | 10 м |  |
| 23 | Смена существующего руллонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов | по мере необходимости | 100 м2 |  |
| 24 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 25 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| СТЕНЫ |
| 26 | Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий самоклеющей ленгтой ГЕРЛЕН | по объему в дефектной ведомости | 10м |  |
| ПОЛЫ |
| 27 | Задкелка выбоин в полах цементных , м2, площадью 0,25 м2 | по объему в дефектной ведомости | 1 место |  |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 28 | Ремонт мест общего пользования | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 29 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ПЕРЕГОРОДКИ |
| 30 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| 31 | Ремонт стен, облицованных гипсокартоном | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 35 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 36 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 37 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 38 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 39 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 40 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 41 | Перегрупировка с отсоединением т и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 8-ми кг. | по мере необходимости | радиат. |  |
| 42 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних (без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 43 | Добавление секций радиаторов одной или двух средних(без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов, весом до 80 кг внутри здания | по мере необходимости | прибор |  |
| 45 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 2 раза в год | 1000 м3 |  |
| 46 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | по мере необходимости | прибор |  |
| 47 | Проверка на прогрев отопительных приборов | по мере необходимости | прибор |  |
| 48 | Смена пробко-спускных кранов | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 49 | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 50 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год | 1 элев. |  |
| 51 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 53 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | 100 м |  |
| 54 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год | 1 шт |  |
| 55 | Очистка канализационной сети | по мере необходимости | 1 м |  |
| 56 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 57 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 58 | Смена запорной арматуры диаметром до 32 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 59 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 61 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 62 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 63 | Смена внутренних трубопрововодов из чугунных каналилизациых труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 64 | Ремонт внутренних трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 место |  |
| 65 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости | 1 м |  |
| 66 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 67 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости | 10шт |  |
| 68 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости | м |  |
| 69 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости | шт |  |
| 70 | Смена выключателей | по мере необходимости | шт |  |
| 71 | Смена плавкой вставки | по мере необходимости | шт |  |
| 72 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета стоимости материала) | 2 раза в год | шт |  |
| 73 | Ремонт групповых электрощитков на л/клетке | по мере необходимости | шт |  |
| 74 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно | шт |  |
| 75 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | 1 раз в год | шт |  |
| 76 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости | шт |  |
| 77 | Смена кабеля 2-4 жильного сечением жилы до 16 мм2 | по объему в дефектной ведомости | 100 м |  |
| ОСМОТРЫ |
| 78 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 100лест. |  |
| 79 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 4 раза в год | 1000 м2 |  |
| 80 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год | 100шт |  |
| 81 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 82 | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 83 | Осмотр каменных конструкций | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 84 | Осмотр системы отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 85 | Осмотр водопровода, канализации, отопления в квартирах | 2 раза в год | 100 кв. |  |
| 86 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год | 100 м3 |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
| 87 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования до 2-го этажа | 3 раза в неделю | 100 м2 |  |
| 88 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно | м2 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
| 89 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 90 | Подметание территории 1 класса без покрытий | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 91 | Уборка газонов | 2 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 92 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период | 1000 м2 |  |
| 93 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток | 100 м2 |  |
| 94 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 95 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 96 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
| 97 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 98 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 99 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок | 1 раз в две недели | 1000 м2 |  |
| 100 | Зимняя уборка газонов | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 101 | Подметание песка, оставшегося после зимней наледи | по мере необходимости | 1000 м2 |  |
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
| 102 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-713 | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 103 | Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, КО -713 | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 104 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| 105 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 106 | Погрузка, разгрузка металлолома, строительного мусора, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| 107 | Валка деревьев в городских условиях диаметром более 300 мм | по мере необходимости | м3 |  |

План работ Карла Маркса 166

| № п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения | Единица измерения | Карла Маркса 166, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4408,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |  |  |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание | постоянно |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |  |  |
| 6 | Дератизация | ежемесячно |  |  |
| 7 | Дезинсекция, дезинфекция | 1 раз в год |  |  |
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
| 11 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 12 | Заделка чердачных, подвальных окон фанерой | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 13 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости | брусок |  |
| 14 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 15 | Установка дверных полотен | по мере необходимости | полотно |  |
| 16 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 17 | Замена оконных блоков в подъезде | по дефектной ведомости | м2 |  |
| 18 | Ремонт оконных створок | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| 19 | Смена дверных приборов, петли | по объему в дефектной ведомости | пара |  |
| 20 | Смена дверных приборов, пружин | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| КРОВЛЯ |
| 21 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 22 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | по мере необходимости | 10 м |  |
| 23 | Смена существующего руллонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов | по мере необходимости | 100 м2 |  |
| 24 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 25 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| СТЕНЫ |
| 26 | Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий самоклеющей ленгтой ГЕРЛЕН | по объему в дефектной ведомости | 10м |  |
| ПОЛЫ |
| 27 | Задкелка выбоин в полах цементных , м2, площадью 0,25 м2 | по объему в дефектной ведомости | 1 место |  |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 28 | Ремонт мест общего пользования | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 29 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ПЕРЕГОРОДКИ |
| 30 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| 31 | Ремонт стен, облицованных гипсокартоном | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 35 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 36 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 37 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 38 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 39 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 40 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 41 | Перегрупировка с отсоединением т и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 8-ми кг. | по мере необходимости | радиат. |  |
| 42 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних (без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 43 | Добавление секций радиаторов одной или двух средних(без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов, весом до 80 кг внутри здания | по мере необходимости | прибор |  |
| 45 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 2 раза в год | 1000 м3 |  |
| 46 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | по мере необходимости | прибор |  |
| 47 | Проверка на прогрев отопительных приборов | по мере необходимости | прибор |  |
| 48 | Смена пробко-спускных кранов | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 49 | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 50 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год | 1 элев. |  |
| 51 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 53 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | 100 м |  |
| 54 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год | 1 шт |  |
| 55 | Очистка канализационной сети | по мере необходимости | 1 м |  |
| 56 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 57 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 58 | Смена запорной арматуры диаметром до 32 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 59 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 61 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 62 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 63 | Смена внутренних трубопрововодов из чугунных каналилизациых труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 64 | Ремонт внутренних трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 место |  |
| 65 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости | 1 м |  |
| 66 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 67 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости | 10шт |  |
| 68 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости | м |  |
| 69 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости | шт |  |
| 70 | Смена выключателей | по мере необходимости | шт |  |
| 71 | Смена плавкой вставки | по мере необходимости | шт |  |
| 72 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета стоимости материала) | 2 раза в год | шт |  |
| 73 | Ремонт групповых электрощитков на л/клетке | по мере необходимости | шт |  |
| 74 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно | шт |  |
| 75 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | 1 раз в год | шт |  |
| 76 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости | шт |  |
| 77 | Смена кабеля 2-4 жильного сечением жилы до 16 мм2 | по объему в дефектной ведомости | 100 м |  |
| ОСМОТРЫ |
| 78 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 100лест. |  |
| 79 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 4 раза в год | 1000 м2 |  |
| 80 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год | 100шт |  |
| 81 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 82 | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 83 | Осмотр каменных конструкций | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 84 | Осмотр системы отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 85 | Осмотр водопровода, канализации, отопления в квартирах | 2 раза в год | 100 кв. |  |
| 86 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год | 100 м3 |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
| 87 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования до 2-го этажа | 3 раза в неделю | 100 м2 |  |
| 88 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно | м2 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
| 89 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 90 | Подметание территории 1 класса без покрытий | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 91 | Уборка газонов | 2 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 92 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период | 1000 м2 |  |
| 93 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток | 100 м2 |  |
| 94 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 95 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 96 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
| 97 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 98 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 99 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок | 1 раз в две недели | 1000 м2 |  |
| 100 | Зимняя уборка газонов | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 101 | Подметание песка, оставшегося после зимней наледи | по мере необходимости | 1000 м2 |  |
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
| 102 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-713 | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 103 | Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, КО -713 | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 104 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| 105 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 106 | Погрузка, разгрузка металлолома, строительного мусора, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| 107 | Валка деревьев в городских условиях диаметром более 300 мм | по мере необходимости | м3 |  |

План работ Карла Маркса 168

| № п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения | Единица измерения | Карла Маркса 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5782,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |  |  |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание | постоянно |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |  |  |
| 6 | Дератизация | ежемесячно |  |  |
| 7 | Дезинсекция, дезинфекция | 1 раз в год |  |  |
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
| 11 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 12 | Заделка чердачных, подвальных окон фанерой | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 13 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости | брусок |  |
| 14 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 15 | Установка дверных полотен | по мере необходимости | полотно |  |
| 16 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 17 | Замена оконных блоков в подъезде | по дефектной ведомости | м2 |  |
| 18 | Ремонт оконных створок | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| 19 | Смена дверных приборов, петли | по объему в дефектной ведомости | пара |  |
| 20 | Смена дверных приборов, пружин | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| КРОВЛЯ |
| 21 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 22 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | по мере необходимости | 10 м |  |
| 23 | Смена существующего руллонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов | по мере необходимости | 100 м2 |  |
| 24 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 25 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| СТЕНЫ |
| 26 | Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий самоклеющей ленгтой ГЕРЛЕН | по объему в дефектной ведомости | 10м |  |
| ПОЛЫ |
| 27 | Задкелка выбоин в полах цементных , м2, площадью 0,25 м2 | по объему в дефектной ведомости | 1 место |  |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 28 | Ремонт мест общего пользования | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 29 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ПЕРЕГОРОДКИ |
| 30 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| 31 | Ремонт стен, облицованных гипсокартоном | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 35 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 36 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 37 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 38 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 39 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 40 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 41 | Перегрупировка с отсоединением т и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 8-ми кг. | по мере необходимости | радиат. |  |
| 42 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних (без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 43 | Добавление секций радиаторов одной или двух средних(без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов, весом до 80 кг внутри здания | по мере необходимости | прибор |  |
| 45 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 2 раза в год | 1000 м3 |  |
| 46 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | по мере необходимости | прибор |  |
| 47 | Проверка на прогрев отопительных приборов | по мере необходимости | прибор |  |
| 48 | Смена пробко-спускных кранов | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 49 | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 50 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год | 1 элев. |  |
| 51 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 53 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | 100 м |  |
| 54 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год | 1 шт |  |
| 55 | Очистка канализационной сети | по мере необходимости | 1 м |  |
| 56 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 57 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 58 | Смена запорной арматуры диаметром до 32 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 59 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 61 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 62 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 63 | Смена внутренних трубопрововодов из чугунных каналилизациых труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 64 | Ремонт внутренних трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 место |  |
| 65 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости | 1 м |  |
| 66 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 67 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости | 10шт |  |
| 68 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости | м |  |
| 69 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости | шт |  |
| 70 | Смена выключателей | по мере необходимости | шт |  |
| 71 | Смена плавкой вставки | по мере необходимости | шт |  |
| 72 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета стоимости материала) | 2 раза в год | шт |  |
| 73 | Ремонт групповых электрощитков на л/клетке | по мере необходимости | шт |  |
| 74 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно | шт |  |
| 75 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | 1 раз в год | шт |  |
| 76 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости | шт |  |
| 77 | Смена кабеля 2-4 жильного сечением жилы до 16 мм2 | по объему в дефектной ведомости | 100 м |  |
| ОСМОТРЫ |
| 78 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 100лест. |  |
| 79 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 4 раза в год | 1000 м2 |  |
| 80 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год | 100шт |  |
| 81 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 82 | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 83 | Осмотр каменных конструкций | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 84 | Осмотр системы отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 85 | Осмотр водопровода, канализации, отопления в квартирах | 2 раза в год | 100 кв. |  |
| 86 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год | 100 м3 |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
| 87 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования до 2-го этажа | 3 раза в неделю | 100 м2 |  |
| 88 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно | м2 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
| 89 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 90 | Подметание территории 1 класса без покрытий | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 91 | Уборка газонов | 2 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 92 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период | 1000 м2 |  |
| 93 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток | 100 м2 |  |
| 94 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 95 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 96 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
| 97 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 98 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 99 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок | 1 раз в две недели | 1000 м2 |  |
| 100 | Зимняя уборка газонов | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 101 | Подметание песка, оставшегося после зимней наледи | по мере необходимости | 1000 м2 |  |
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
| 102 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-713 | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 103 | Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, КО -713 | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 104 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| 105 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 106 | Погрузка, разгрузка металлолома, строительного мусора, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| 107 | Валка деревьев в городских условиях диаметром более 300 мм | по мере необходимости | м3 |  |

План работ Карла Маркса 176

| п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения | Единица измерения | Карла Маркса 176 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4257,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |  |  |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание | постоянно |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |  |  |
| 6 | Дератизация | ежемесячно |  |  |
| 7 | Дезинсекция, дезинфекция | 1 раз в год |  |  |
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
| 11 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 12 | Заделка чердачных, подвальных окон фанерой | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 13 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости | брусок |  |
| 14 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 15 | Установка дверных полотен | по мере необходимости | полотно |  |
| 16 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 17 | Замена оконных блоков в подъезде | по дефектной ведомости | м2 |  |
| 18 | Ремонт оконных створок | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| 19 | Смена дверных приборов, петли | по объему в дефектной ведомости | пара |  |
| 20 | Смена дверных приборов, пружин | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| КРОВЛЯ |
| 21 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 22 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | по мере необходимости | 10 м |  |
| 23 | Смена существующего руллонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов | по мере необходимости | 100 м2 |  |
| 24 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 25 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| СТЕНЫ |
| 26 | Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий самоклеющей ленгтой ГЕРЛЕН | по объему в дефектной ведомости | 10м |  |
| ПОЛЫ |
| 27 | Задкелка выбоин в полах цементных , м2, площадью 0,25 м2 | по объему в дефектной ведомости | 1 место |  |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 28 | Ремонт мест общего пользования | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 29 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ПЕРЕГОРОДКИ |
| 30 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| 31 | Ремонт стен, облицованных гипсокартоном | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 35 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 36 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 37 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 38 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 39 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 40 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 41 | Перегрупировка с отсоединением т и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 8-ми кг. | по мере необходимости | радиат. |  |
| 42 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних (без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 43 | Добавление секций радиаторов одной или двух средних(без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов, весом до 80 кг внутри здания | по мере необходимости | прибор |  |
| 45 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 2 раза в год | 1000 м3 |  |
| 46 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | по мере необходимости | прибор |  |
| 47 | Проверка на прогрев отопительных приборов | по мере необходимости | прибор |  |
| 48 | Смена пробко-спускных кранов | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 49 | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 50 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год | 1 элев. |  |
| 51 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 53 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | 100 м |  |
| 54 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год | 1 шт |  |
| 55 | Очистка канализационной сети | по мере необходимости | 1 м |  |
| 56 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 57 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 58 | Смена запорной арматуры диаметром до 32 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 59 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 61 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 62 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 63 | Смена внутренних трубопрововодов из чугунных каналилизациых труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 64 | Ремонт внутренних трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 место |  |
| 65 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости | 1 м |  |
| 66 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 67 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости | 10шт |  |
| 68 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости | м |  |
| 69 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости | шт |  |
| 70 | Смена выключателей | по мере необходимости | шт |  |
| 71 | Смена плавкой вставки | по мере необходимости | шт |  |
| 72 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета стоимости материала) | 2 раза в год | шт |  |
| 73 | Ремонт групповых электрощитков на л/клетке | по мере необходимости | шт |  |
| 74 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно | шт |  |
| 75 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | 1 раз в год | шт |  |
| 76 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости | шт |  |
| 77 | Смена кабеля 2-4 жильного сечением жилы до 16 мм2 | по объему в дефектной ведомости | 100 м |  |
| ОСМОТРЫ |
| 78 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 100лест. |  |
| 79 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 4 раза в год | 1000 м2 |  |
| 80 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год | 100шт |  |
| 81 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 82 | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 83 | Осмотр каменных конструкций | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 84 | Осмотр системы отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 85 | Осмотр водопровода, канализации, отопления в квартирах | 2 раза в год | 100 кв. |  |
| 86 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год | 100 м3 |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
| 87 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования до 2-го этажа | 3 раза в неделю | 100 м2 |  |
| 88 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно | м2 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
| 89 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 90 | Подметание территории 1 класса без покрытий | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 91 | Уборка газонов | 2 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 92 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период | 1000 м2 |  |
| 93 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток | 100 м2 |  |
| 94 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 95 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 96 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
| 97 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 98 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 99 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок | 1 раз в две недели | 1000 м2 |  |
| 100 | Зимняя уборка газонов | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 101 | Подметание песка, оставшегося после зимней наледи | по мере необходимости | 1000 м2 |  |
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
| 102 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-713 | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 103 | Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, КО -713 | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 104 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| 105 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 106 | Погрузка, разгрузка металлолома, строительного мусора, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| 107 | Валка деревьев в городских условиях диаметром более 300 мм | по мере необходимости | м3 |  |

План работ Карла Маркса 178

| п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения | Единица измерения | Карла Маркса 178 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5013,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |  |  |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание | постоянно |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |  |  |
| 6 | Дератизация | ежемесячно |  |  |
| 7 | Дезинсекция, дезинфекция | 1 раз в год |  |  |
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
| 11 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 12 | Заделка чердачных, подвальных окон фанерой | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 13 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости | брусок |  |
| 14 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 15 | Установка дверных полотен | по мере необходимости | полотно |  |
| 16 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 17 | Замена оконных блоков в подъезде | по дефектной ведомости | м2 |  |
| 18 | Ремонт оконных створок | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| 19 | Смена дверных приборов, петли | по объему в дефектной ведомости | пара |  |
| 20 | Смена дверных приборов, пружин | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| КРОВЛЯ |
| 21 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 22 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | по мере необходимости | 10 м |  |
| 23 | Смена существующего руллонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов | по мере необходимости | 100 м2 |  |
| 24 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 25 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| СТЕНЫ |
| 26 | Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий самоклеющей ленгтой ГЕРЛЕН | по объему в дефектной ведомости | 10м |  |
| ПОЛЫ |
| 27 | Задкелка выбоин в полах цементных , м2, площадью 0,25 м2 | по объему в дефектной ведомости | 1 место |  |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 28 | Ремонт мест общего пользования | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 29 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ПЕРЕГОРОДКИ |
| 30 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| 31 | Ремонт стен, облицованных гипсокартоном | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 35 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 36 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 37 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 38 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 39 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 40 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 41 | Перегрупировка с отсоединением т и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 8-ми кг. | по мере необходимости | радиат. |  |
| 42 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних (без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 43 | Добавление секций радиаторов одной или двух средних(без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов, весом до 80 кг внутри здания | по мере необходимости | прибор |  |
| 45 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 2 раза в год | 1000 м3 |  |
| 46 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | по мере необходимости | прибор |  |
| 47 | Проверка на прогрев отопительных приборов | по мере необходимости | прибор |  |
| 48 | Смена пробко-спускных кранов | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 49 | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 50 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год | 1 элев. |  |
| 51 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 53 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | 100 м |  |
| 54 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год | 1 шт |  |
| 55 | Очистка канализационной сети | по мере необходимости | 1 м |  |
| 56 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 57 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 58 | Смена запорной арматуры диаметром до 32 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 59 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 61 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 62 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 63 | Смена внутренних трубопрововодов из чугунных каналилизациых труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 64 | Ремонт внутренних трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 место |  |
| 65 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости | 1 м |  |
| 66 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 67 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости | 10шт |  |
| 68 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости | м |  |
| 69 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости | шт |  |
| 70 | Смена выключателей | по мере необходимости | шт |  |
| 71 | Смена плавкой вставки | по мере необходимости | шт |  |
| 72 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета стоимости материала) | 2 раза в год | шт |  |
| 73 | Ремонт групповых электрощитков на л/клетке | по мере необходимости | шт |  |
| 74 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно | шт |  |
| 75 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | 1 раз в год | шт |  |
| 76 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости | шт |  |
| 77 | Смена кабеля 2-4 жильного сечением жилы до 16 мм2 | по объему в дефектной ведомости | 100 м |  |
| ОСМОТРЫ |
| 78 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 100лест. |  |
| 79 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 4 раза в год | 1000 м2 |  |
| 80 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год | 100шт |  |
| 81 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 82 | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 83 | Осмотр каменных конструкций | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 84 | Осмотр системы отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 85 | Осмотр водопровода, канализации, отопления в квартирах | 2 раза в год | 100 кв. |  |
| 86 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год | 100 м3 |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
| 87 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования до 2-го этажа | 3 раза в неделю | 100 м2 |  |
| 88 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно | м2 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
| 89 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 90 | Подметание территории 1 класса без покрытий | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 91 | Уборка газонов | 2 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 92 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период | 1000 м2 |  |
| 93 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток | 100 м2 |  |
| 94 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 95 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 96 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
| 97 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 98 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 99 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок | 1 раз в две недели | 1000 м2 |  |
| 100 | Зимняя уборка газонов | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 101 | Подметание песка, оставшегося после зимней наледи | по мере необходимости | 1000 м2 |  |
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
| 102 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-713 | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 103 | Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, КО -713 | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 104 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| 105 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 106 | Погрузка, разгрузка металлолома, строительного мусора, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| 107 | Валка деревьев в городских условиях диаметром более 300 мм | по мере необходимости | м3 |  |

План работ Красных партизан 57

| п/п | Наименование работ и ресурсов | Периодичность выполнения | Единица измерения | Красных Партизан 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9231,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | по графику |  |  |
| 3 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание | постоянно |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание газового оборудования, фасадного газопровода | постоянно |  |  |
| 6 | Дератизация | ежемесячно |  |  |
| 7 | Дезинсекция, дезинфекция | 1 раз в год |  |  |
| ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ |
| 11 | Ремонт отдельных участков отмосток | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 12 | Заделка чердачных, подвальных окон фанерой | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 13 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних | по мере необходимости | брусок |  |
| 14 | Снятие дверных полотен | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 15 | Установка дверных полотен | по мере необходимости | полотно |  |
| 16 | Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 17 | Замена оконных блоков в подъезде | по дефектной ведомости | м2 |  |
| 18 | Ремонт оконных створок | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| 19 | Смена дверных приборов, петли | по объему в дефектной ведомости | пара |  |
| 20 | Смена дверных приборов, пружин | по объему в дефектной ведомости | шт. |  |
| КРОВЛЯ |
| 21 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | по мере необходимости | 10 м2 |  |
| 22 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м | по мере необходимости | 10 м |  |
| 23 | Смена существующего руллонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов | по мере необходимости | 100 м2 |  |
| 24 | Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| 25 | Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041 | 2 раза в год | 100 м2 |  |
| СТЕНЫ |
| 26 | Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий самоклеющей ленгтой ГЕРЛЕН | по объему в дефектной ведомости | 10м |  |
| ПОЛЫ |
| 27 | Задкелка выбоин в полах цементных , м2, площадью 0,25 м2 | по объему в дефектной ведомости | 1 место |  |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| 28 | Ремонт мест общего пользования | по объему в дефектной ведомости | м2 |  |
| 29 | Ремонт штукатурки цоколя | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ПЕРЕГОРОДКИ |
| 30 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| 31 | Ремонт стен, облицованных гипсокартоном | по объему в дефектной ведомости | 10 м2 |  |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб к построечных условиях диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 35 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 36 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 сгон |  |
| 37 | Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 38 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 39 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 40 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 41 | Перегрупировка с отсоединением т и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 8-ми кг. | по мере необходимости | радиат. |  |
| 42 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних (без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 43 | Добавление секций радиаторов одной или двух средних(без учета стоимости пробок | по мере необходимости | радиат. |  |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов, радиаторов, весом до 80 кг внутри здания | по мере необходимости | прибор |  |
| 45 | Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы | 2 раза в год | 1000 м3 |  |
| 46 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | по мере необходимости | прибор |  |
| 47 | Проверка на прогрев отопительных приборов | по мере необходимости | прибор |  |
| 48 | Смена пробко-спускных кранов | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 49 | Смена кранов двойной регулировки | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 50 | Промывка системы центрального отопления трубопровода и отопительные приборы гидропневматическим способом в домах 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм | 1 раз в год | 1 элев. |  |
| 51 | Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 52 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах | по мере необходимости | 1 шт |  |
| 53 | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 раз в год | 100 м |  |
| 54 | Снятие показаний с контрольных точек | 1 раз в год | 1 шт |  |
| 55 | Очистка канализационной сети | по мере необходимости | 1 м |  |
| 56 | Ревизия запорной арматуры | по мере необходимости | 100 шт. |  |
| 57 | Смена арматуры-вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 58 | Смена запорной арматуры диаметром до 32 мм | по мере необходимости | шт |  |
| 59 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 61 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 62 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 63 | Смена внутренних трубопрововодов из чугунных каналилизациых труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 м |  |
| 64 | Ремонт внутренних трубопроводов канализации диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1 место |  |
| 65 | Прочистка засоров ГВС, ХВС | по мере необходимости | 1 м |  |
| 66 | Зачеканка раструбов канализационных труб диам до 100 мм | по мере необходимости | 1 шт |  |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 67 | Смена ламп накаливания | по мере необходимости | 10шт |  |
| 68 | Смена отдельных участков внутренней проводки | по мере необходимости | м |  |
| 69 | Смена светильников с лампами накаливания | по мере необходимости | шт |  |
| 70 | Смена выключателей | по мере необходимости | шт |  |
| 71 | Смена плавкой вставки | по мере необходимости | шт |  |
| 72 | Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета стоимости материала) | 2 раза в год | шт |  |
| 73 | Ремонт групповых электрощитков на л/клетке | по мере необходимости | шт |  |
| 74 | Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения | ежемесячно | шт |  |
| 75 | Техническое обслуживание типовых групповых щитов жилых домов | 1 раз в год | шт |  |
| 76 | Подключение и отключение сварочного аппарата | по мере необходимости | шт |  |
| 77 | Смена кабеля 2-4 жильного сечением жилы до 16 мм2 | по объему в дефектной ведомости | 100 м |  |
| ОСМОТРЫ |
| 78 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 100лест. |  |
| 79 | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и подвалах | 4 раза в год | 1000 м2 |  |
| 80 | Осмотр вводных электрических щитков | 4 раза в год | 100шт |  |
| 81 | Осмотр деревянных заполнений | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 82 | Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 83 | Осмотр каменных конструкций | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 84 | Осмотр системы отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 85 | Осмотр водопровода, канализации, отопления в квартирах | 2 раза в год | 100 кв. |  |
| 86 | Осмотр деревянных конструкций стропил | 2 раза в год | 100 м3 |  |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |
| 87 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей без оборудования до 2-го этажа | 3 раза в неделю | 100 м2 |  |
| 88 | Уборка контейнерных площадок | ежедневно | м2 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ |
| 89 | Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покрытием | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 90 | Подметание территории 1 класса без покрытий | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| 91 | Уборка газонов | 2 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 92 | Очистка газонов от опавших листьев | 2 раза в летний период | 1000 м2 |  |
| 93 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в трое суток | 100 м2 |  |
| 94 | Выкашивание газонов комбинированных | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 95 | Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой | 2 раза в год | 1000 м2 |  |
| 96 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки, вывоз | по мере необходимости | м3 |  |
| РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ |
| 97 | Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 98 | Сдвигание свежего снега по территории 1 класса | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 99 | Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок | 1 раз в две недели | 1000 м2 |  |
| 100 | Зимняя уборка газонов | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 101 | Подметание песка, оставшегося после зимней наледи | по мере необходимости | 1000 м2 |  |
| МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЗИМОЙ |
| 102 | Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-713 | 1 раз в сутки | 1000 м2 |  |
| 103 | Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, КО -713 | 3 раза в неделю | 1000 м2 |  |
| 104 | Подметание территории МК -25 при скорости 7 км /час | 1 раз в трое суток | 1000 м2 |  |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| 105 | Уборка чердаков, подвалов, бойлерных | 2 раза в год | 100 м2 | Х |
| 106 | Погрузка, разгрузка металлолома, строительного мусора, вывоз | по мере необходимости | м3 | Х |
| 107 | Валка деревьев в городских условиях диаметром более 300 мм | по мере необходимости | м3 | Х |

Меры по снижению расходов на работы и услуги заключаются в надлежащем и своевременном выполнении работ и услуг по содержанию общего имущества, в том числе внутридомовых инженерных коммуникаций, что обеспечивает:

## а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;

## б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;

## в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом;

## г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;

## д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам;

## е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома;

## ж) соблюдение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.